様式第４の二（第４条、第５条関係）

| 屋内タンク貯蔵所構造設備明細書 |
| --- |
| 事業の概要 | 病院（ボイラー用の燃料を貯蔵する） |
| タンク専用室の構造 | 壁 | 延焼のおそれ ある外壁 | 鉄筋コンクリート | 床 | コンクリート |
|  |  | その他の壁 | 鉄筋コンクリート | 出入口 | 特定防火設備 （しきい高さ ２０ ㎝） |
|  | 屋 根 | 鉄板 | その他 | ― |
| 建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の 建築物の構造 | 階 数 |  | 設置階 |  | 建築面積 | ㎡ |
|  | 建築物の構造概要 |  |
| タンクの構造、設備 | 形 状 | 縦置円筒型 | 常圧・加圧（ ｋｐａ） |
|  | 寸 法 | 内径2,100ｍｍ 高さ3,000ｍｍ | 容 量 | 内容積 10.4キロリットル 申請容量 9.5キロリットル |
|  | 材質、板厚 | ＳＳ４００ 底板 ６ｍｍ、側板 ６ｍｍ、屋根板 ４ｍｍ |
|  | 通気管 | 種 別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 無弁通気管 | 1 | ５０ ㎜ ｋｐａ |
|  | 安全装置 | 種 別 | 数 | 作動圧 |
|  |  |  |  | ｋｐａ |
|  | 液量表示装置 | フロート式液面計 | 引火防止装置 | 有 ・ 無 |
| 注入口の位置 | タンク室の北側外壁 | 注入口付近の 接地電極 | 有 ・ 無 |
| ポンプ設備の概要 | 電動ポンプ２基（安全増防爆型） |
| 採光、照明設備 | 電灯２灯（安全増防爆型） | 換気、排出の設備 | 電動ファン１基 |
| 配 管 | ＳＧＰ、弁は鋳鋼 |
| 消火設備 | 第４種粉末消火器１台 第５種粉末消火器２本 | 警報設備 | 加入電話 |
| 工事請負者 住所氏名 | 〇〇市〇〇町〇ー〇ー〇 〇〇製作所 所長 〇〇〇〇 電話〇〇〇ー〇〇〇〇 |

備考　１　この用紙の大きさは，日本工業規格A４とすること。

２　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。