別記様式第14号（第17条関係）

|  | 少量危険物 指定可燃物 | 貯蔵 取扱 | 開始 変更 | 届出書 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 令和〇〇年〇〇月〇〇日 東広島市消防局長（署長） 様 届出者 住所 氏名 電話番号 （ ） ― |
| --- |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 | 東広島市西条町助実〇〇番地 |
|  | 名称 | 〇〇株式会社 〇〇工場 |
| 類、品名及び最大数量 | 類 | 品名 | 最大貯蔵数量 | １日最大取扱数量 |
|  | 第４類 | 第２石油類 灯油 | ９００ℓ | ５００ℓ |
| 貯蔵又は取扱方法の概要 | 屋外タンクにより貯蔵する。 |
| 貯蔵又は取扱場所の位置、構造及び設備の概要 | 工場敷地内に屋外タンクを設置し、地上配管で工場内のボイラーに供給する。 |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 | １０型消火器〇〇本 |
| 貯蔵又は取扱いの開始予定期日又は期間 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
| その他必要な事項 |  |
| ※ 受付欄 | ※ 経過欄 |

備考　１　届出者が法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。

２　※印欄には、記入しないこと。

３　別紙少量危険物（指定可燃物）貯蔵（取扱）所構造仕様書、貯蔵又は取扱場所の見取図その他必要な図書を添付すること。

４　この届出書は、貯蔵し、若しくは取扱場所を設置し、又はこれらを変更する日の７日前までに２通提出すること。

別紙

| 少量危険物（指定可燃物）貯蔵（取扱）所構造仕様書 |
| --- |
| 建築物の仕様書 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|  | 壁体 | 鉄筋コンクリート造 |
|  | 屋根 | スレート |
|  | 小屋裏 | 無し |
|  | 天井 | 無し |
|  | 床 | コンクリート |
|  | 開口部 | 防火設備 |
|  | 出入口 | 特定防火設備 |
|  | 換気設備 | 換気設備（防爆） |
|  | 電気設備 | 蛍光灯、換気設備（防爆） |
|  | その他 | 敷地 建築 取扱所 面積 ㎡ 面積 ㎡ 面積 ㎡ |
| タンク設備の仕様書 | タンクの容量 | 1000ℓ |
|  | 形状 | 縦置円筒型 |
|  | 寸法 | 直径〇〇ｃｍ、高さ〇〇ｃｍ |
|  | 材質板厚 | SS400 〇〇ｍｍ |
|  | 常圧・加圧の別 | 常圧 |
|  | 通気管 | 無弁通気管 |
|  | 安全装置 | 安全弁 |
|  | タンク室の構造 | 鉄筋コンクリート |
|  | タンクの外面保護 | プライマー、エポキシ樹脂 |
|  | 基礎固定方法 | アンカーボルト、固定ベルト |
|  | 配管 | 地上配管、溶接有、材質SUS |
|  | 油量計 | フロート液面計 |
|  | 電気設備 | 無し |
|  | その他 |  |