別紙様式６

特定建築物維持管理状況報告書

年　　月　　日

東広島市長　様

住所

氏名

（法人にあっては，その名称，主たる事務所の所在地及び

代表者の氏名）

ｐ　次のとおり，　　　　　　年度　前・後　期分の維持管理状況を報告します。

１　特定建築物の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　建築物環境衛生管理技術者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　空気環境の測定

| 空気環境の測定日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測定結果 | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり |
| 自主測定・依頼測定の別 | 自主測定・依頼測定 | 自主測定・依頼測定 | 自主測定・依頼測定 |

４　空気環境の調整

（１）　冷却塔（※　冷却塔のある場合に記入）

ア　水質検査（使用水が水道水以外の場合に実施）

| 検査日 | 検査結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 適・否（別紙のとおり） |  |
| 年 月 日 | 適・否（別紙のとおり） |  |

イ　冷却塔及び冷却水の汚れの点検

| 実施日 | 備 考 |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |

ウ　冷却塔及び冷却水の水管の清掃

| 実施日 | 備 考 |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |

（２）加湿器（※　加湿器がある場合に記入）

ア　水質検査（使用水が水道水以外の場合に実施）

| 検査日 | 検査結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 適・否（別紙のとおり） |  |
| 年 月 日 | 適・否（別紙のとおり） |  |

イ　加湿装置の汚れの点検

| 実施日 | 備 考 |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |

ウ　加湿装置の清掃

| 実施日 | 備 考 |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |

（３）　排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検

| 実施日 | 備 考 |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |

５　給水の管理

（１）　飲料水の検査

| 検査項目 |  | 検査日 | 検査結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水質 検査 | （） | 年 月 日 | 適・否（別紙のとおり） |  |
|  | （飲適検査） | 年 月 日 | 適・否（別紙のとおり） |  |
|  | （ ） | 年 月 日 | 適・否（別紙のとおり） |  |
| 残留塩素含有率 |  | 年 月 日から 年 月 日まで | 別紙のとおり |  |
| 水道法第34条の2に基づく書類検査受検年月日 |  |  | 年 月 日 |  |

（２）　飲料水貯水槽の清掃

| 実施日 | 貯水槽名称 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | （ ｍ３） |  |
| 年 月 日 | （ ｍ３） |  |
| 年 月 日 | （ ｍ３） |  |
| 年 月 日 | （ ｍ３） |  |
| 年 月 日 | （ ｍ３） |  |

（３）　中央式給湯設備の管理（※　中央式給湯設備がある場合に記入）

ア　水質検査

| 検査項目 | 検査日 | 検査結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水質検査 | 年 月 日 | 適・否（別紙のとおり） |  |
| 残留塩素含有率 - 維持管理が適切で，末端 給水栓の温度が55℃以上の 場合，検査を省略することが できる。 | 年 月 日から 年 月 日まで | 別紙のとおり |  |
| 末端給水栓での 温度管理状況 | 年 月 日から 年 月 日まで | 別紙のとおり |  |

イ　貯湯槽の清掃

| 実施日 | 貯湯槽名称 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | （ ｍ３） |  |
| 年 月 日 | （ ｍ３） |  |
| 年 月 日 | （ ｍ３） |  |

６　雑用水の水質管理（※　井戸水，雨水等を雑用水として使用する場合）

（１）　水質検査

| 検査項目 | 検査日 | 検査結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| - ｐＨ値 - 臭気 - 外観 - 大腸菌 - 濁度 ※ 水洗便所の洗浄水 に使用する場合は検 査不要 ⑥ 残留塩素含有率 | 年 月 日から 年 月 日まで | 別紙のとおり |  |

- 雑用水の水槽の点検

| 実施日 | 備 考 |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |

７　排水設備の管理

| 排水設備名 | 実施日 | 管理内容 |
| --- | --- | --- |
| 排水槽 | 年 月 日 |  |
| し尿浄化槽（合併浄化槽） | 年 月 日 |  |
| オイルトラップ（阻厚器を含む） | 年 月 日 |  |
| その他 | 年 月 日 |  |

８　清掃（日常清掃以外に統一的に清掃を行った場所）

| 実施日 | 場 所 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

９　ねずみ等の調査及び防除

（１）　調査

| 調査日 | 調 査 結 果 |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |

（２）　防除

| 防除実施日 | 防除対象種 | 使用薬剤等 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |

１０　その他（維持管理上配慮した事項，清掃等委託業者に要望した事項等）

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |

注１　この様式に記載できない場合は，同様の様式で記載し添付してください。

注２　該当がない項目等は，記入欄に斜線を引いてください。

注３　用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４とする。（保存年限：５年）

特定建築物維持管理状況報告書の記載要領

１　特定建築物の名称

特定建築物の名称を記入する。

２　建築物環境衛生管理技術者

建築物環境衛生管理技術者名を記入する。

３　空気環境の測定

- 測定結果を別紙として添付する。

- ホルムアルデヒドの測定については，新築，大規模修繕及び大規模模様替の場合

にのみ実施し，その結果を記入する。

４　空気環境の調整（※　冷却塔，加湿装置がある場合）

- 水質検査については，冷却塔及び加湿装置の使用水が水道水以外の場合に実施し，

その結果を記入する。

（２）　冷却塔及び冷却水の汚れの点検，冷却塔及び冷却水の水管の清掃，加湿装置の汚

れの点検，加湿装置の清掃及び排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検については，

使用水の種類に関わらず実施し，その状況を記入する。

５　給水の管理

（１）　飲料水の検査

水質検査結果は，成績書の写しを添付する。

また，残留塩素含有率の検査結果は，測定日時，採水場所及び測定結果を記入し

たものを別紙として添付する。

なお，設置されている貯水槽が簡易専用水道に該当する場合は，水道法第34条

の2の規定に基づく検査機関（（財）広島県環境保健協会）による書類検査の受検

年月日を記入する。

- 飲料水貯水槽の清掃

貯水槽名称の欄には，清掃した受水槽，高置水槽，圧力水槽等乃名称を，（　）に

はその容量を記入する。

- 中央式給湯設備乃管理

ア　中央式給湯設備がある場合，使用する水の種類に関わらず水質検査を実施し，

その結果を記入する。

イ　給湯設備の維持管理が適切で，末端給水栓の温度が55℃以上の場合，残留塩素

含有率の検査を省略することができる。

６　雑用水の水質管理（※　井戸水，雨水等を雑用水として使用する場合）

- 飲用に使用する水と同じ水を雑用水にも使用する場合，省略することができる。

- 雑用水の用途が散水，修景，清掃と水洗便所を兼ねる場合，水質検査も兼ねるこ

とができる。

７　排水設備の管理

掃除等を行った排水設備名の欄に実施日を記入する。

８　清掃

６月ごとに１回，定期に，統一的に行った清掃の実施日を記入する。

９　ねずみ等の防除

６月以内ごとに１回，定期に，統一的に行った調査日及び調査結果を記入する。また，

その調査結果に基づき講じた防除等の措置の状況を記入する。

10　その他

その他の項には，次に該当する事項等があればその内容を記入する。

「期間中において施設を維持管理するうえで注意を払った事項，あるいは清掃，貯水槽

清掃又はねずみ等防除を委託している場合にあっては委託業者に特に要望した事項」

- この報告書は，４月１日から９月３０日までを前期とし，１０月１日から翌年

３月３１日までを後期とする。

- 報告書の提出期限は，各期終了の月の翌月の１０日までとする。

- 該当がない項目等は，記入欄に斜線を引くこと。