様式第４のヌ（第４条、第５条関係）

|  |  | 第 一 種 販 売 取 扱 所 構 造 設 備 明 細 書 第 二 種 販 売 取 扱 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 |  | 石油製品販売 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の構造 | 階数 | １ | 建築面積 | ３０ ㎡ |  |  | 延べ面積 |  | ３０ ㎡ |  |
|  | 構造概要 | 壁、柱は鉄筋コンクリート造 屋根は波型スレート、 床はコンクリートでためますより油分離槽を経て下水へ放水する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 店舗部分の構造 | 面積 | ２０ ㎡ |  |  | 壁 | 延焼のおそれのある外壁 |  | 鉄筋コンクリート |  |  |
|  | 床 | コンクリート |  |  |  | その他の壁 |  | 鉄筋コンクリート |  |  |
|  | 柱 | 鉄筋コンクリート |  |  | 屋根又は 上階の床 |  |  | 波型スレート |  |  |
|  | 天井 | 不燃材ボード |  |  | はり |  |  | 鉄骨 |  |  |
|  | 窓 | 防火設備 |  |  | 出入口 |  |  | 特定防火設備 |  |  |
| 配合室 | 面積 | １０ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排出の設備 | 安全増防爆型換気扇による強制排出設備（屋根上に放出） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 |  | 配線は金属管、安全増防爆型蛍光灯、その他電気設備の技術基準による。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  | 第５種 粉末ＡＢＣ１０型消火器 ３本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事請負者 住所氏名 |  | 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇設計社 社長〇〇〇〇 電話〇〇〇ー〇〇〇〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　建築物欄は、第一種販売取扱所、第二種販売取扱所を設置する建築物について記入すること。