様式第4のイ（第4条、第5条関係）

構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 | 石油精製業 |
| --- | --- |
| 危険物の取扱作業 の内容 | 原油タンクより原油を受入れ、整留塔で常圧常留して、乾性ガス、プロパン、ブタン、ナフサ、灯油、軽油、重油に分離し、次の精製工程（洗浄・脱硫）に送る |
| 製造所（一般取扱所）の敷地面積 | ３，５００㎡ |
| 建築物の構造 | 階数 |  | 建築面積 | ㎡ | 延べ面積 | ㎡ |
|  | 壁 | 延焼の恐れのある外壁 |  | 柱 |  | 床 |  |
|  |  | その他の壁 |  | は り |  | 屋根 |  |
|  | 窓 |  | 出入口 |  | 階段 |  |
| 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造 | 階数 |  | 建築面積 | ㎡ | 延べ面積 | ㎡ |
|  | 建築物の構造概要 |  |
| 設備の概要 製造（取扱） | 塔 １１基、 熱交換器 １２基、 槽 ６基 加熱炉 ２基、 ポンプ １６基、 圧縮機 ６基 混合器 １基、 濾過器 ６基 |
| タンクの概要 項第二十号の 令第九条第一 | 分離槽 ４基 |
| 配管 | 鋼管（ＳＧＰ） | 加圧設備 | ポンプ |
| 加熱設備 | 熱交換器、加熱炉 | 乾燥設備 | ― |
| 貯留設備 | 油分離装置付貯留設備 | 電気設備 | 電気設備の技術基準による |
| 換気、排出 の設備 | ― | 静電気除去 設備 | 静電設置設備 |
| 避雷設備 | 構造部による受電設備 | 警報設備 | 加入電話 |
| 消火設備 | 第３種泡消火設備（蛋白３％） ９基、 第４種粉末消火器 ７台、 第５種粉末１０型 １３台 |
| 工事請負者 住所氏名 | 〇〇市〇〇町〇丁目○○番○○号 ○○製作所㈱ 電話○○－○○○○ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。

２　建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合

のみ記入すること。

３　令第９条第１項第20号のタンクにあっては、構造設備明細書（様式第４のハ、様式第４のニ又は様式第４のホ）を添付すること。

# Text boxes

製　造　所

一般取扱所