| 製造所 | 構造設備明細書 |
| --- | --- |
| 一般取扱所 |  |
| 事業の概要 | 総合病院 |
| 危険物の取扱作業の 内 容 | 灯油ボイラー２基を暖房用として用いる |
| 製造所（一般取扱所） の敷地面積 | ３，５００ ㎡ |
| 建築物の構造 | 階 数 | 地上４階 地下１階の 地下１階部分 | 建築面積 | ２００㎡ | 延べ面積 | ２００㎡ |
|  | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 | ― | 柱 | 鉄筋コンクリート70mm | 床 | 鉄筋コンクリート70mm |
|  |  | その他の壁 | 鉄筋コンクリート70mm | は り | 鉄筋コンクリート70mm | 屋 根 | 鉄筋コンクリート70mm |
|  | 窓 | 無し | 出入口 | 特定防火設備 | 階 段 | ― |
| 建築物の一部に製造所 （一般取扱所）を設け る場合の建築物の構造 | 階数 | 地上４階 地下１階 | 建築面積 | 500㎡ | 延べ面積 | 2,000㎡ |
|  | 建築物の構造 概要 | 鉄筋コンクリート造 |
| 設備の概要 製造（取扱） | Ａ社製 Ｃ型ボイラー（Ｃ－０２） Ａ社製 Ｄ型ボイラー（Ｄ－００３） Ｂ社製 送油ポンプ 0.75キロワット（安全増防爆型） Ｂ社製 送油ポンプ 0.75キロワット（安全増防爆型） |
| タンクの概要 項第二十号の 令第九条第一 | サービスタンク（５００リットル）１基 |
| 配管 | 鋼管（ＳＧＰ）３０Ａ 防食テープ巻 | 加圧設備 | ― |
| 加熱設備 | ボイラー２台 | 乾燥設備 | ― |
| ためます等 | ためます２箇所 | 電気設備 | 電気設備の技術基準による |
| 換気、排出の設備 | 換気設備 | 静電気除去設備 | 有 |
| 避雷設備 | 有 | 警報設備 | 自動火災報知設備 |
| 消火設備 | 第３種粉末消火設備（全域方式） 第４種粉末ＡＢＣ５０型消火器 １台 第５種粉末ＡＢＣ１０型消火器 １本 |
| 工事請負者 住所氏名 | 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇 〇〇製作所 所長〇〇〇〇 電話〇〇〇ー〇〇〇〇 |

備　考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　令第９条第１項第２０号のタンクにあっては、構造設備明細書（様式第４のハ、様式第４のニ又は様式第４のホ）を添付すること。