様式第４のチ（第４条、第５条関係）

| 屋 外 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書 |
| --- |
| 事業の概要 | 石油販売業（ドラム缶による灯油の貯蔵） |
| 区画内面積 | １２０㎡ |
| さく等の構造 | 高さ1.0ｍの鉄骨柱を等間隔で設け、チェーンを張る。 |
| 地盤面の状況 | 地盤面を周囲より10ｃｍ高くし、コンクリート舗装 |
| 架台の構造 | なし |
| 消火設備 | 第５種 粉末ＡＢＣ消火器 １０型２本 |
| 工事請負者 住所氏名 | 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇設備 代表取締役 〇〇〇〇 電話 〇〇〇ー〇〇〇〇 |

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。